3. OPIS PROGRAMU CHROMAX

3.1 OPIS OGÓLNY PROGRAMU CHROMAX.

Po uruchomieniu programu CHROMAX poprzez ikonę jw. na ekranie pojawia się okno Chromax for Windows, które przedstawiono na rysunku poniżej.

A  B  C D  E F  G   H			            J      			            K               L

1 2 3 4   5        6     7    8  9    10        11                    			12   13   14

Okno składa się z następujących elementów :

A,B,C,D,E,E,F,G,H,K,L: Pasek informacyjny z nazwą pliku, aktualnym czasem analizy, wartością sygnału, informacją o aktualnym kanale oraz klawisze skrótów.

A - klawisz skrótu do opcji: PLIK i OTWÓRZ CHROMATOGRAM

B - klawisz skrótu do opcji: PLIK i ZACHOWAJ CHROMATOGRAM

C - klawisz skrótu do opcji: PLIK i OTWÓRZ METODĘ

D - klawisz skrótu do opcji: PLIK i ZACHOWAJ METODĘ

E - klawisz skrótu do opcji: RAPORT i klawisz WYDRUK i dalej klawisz DRUKUJ

F - klawisz skrótu do opcji: INTEGRACJA i klawisz OK.

G  „ prostokąt” - miejsce na komentarz, który można wkleić w rysunek i wydrukować

W celu wpisania komentarza lub jego edycji  należy dwa razy kliknąć na niniejszy prostokąt, aż pojawi się okno:

i wpisać teść komentarza.

W celu przeniesienia komentarza w inne miejsce należy użyć klawisza Przesuń i dwa razy kliknąć w nowym miejscu.

Uwaga:

Komentarz jest „przywiązany” do miejsca na ekranie, dlatego zmiana skali nie powoduje zmiany jego położenia

H - Miejsce na informacje o aktualnym stanie danego kanału integratora.

Występują cztery następujące stany integratora:

Kanał A gotowy		- oznacza, że system jest gotowy do rozpoczęcia kolejnej analizy

na ekranie widzimy aktualny sygnał z detektora

Kanał A chromatogram	- oznacza, że na ekranie jest wyświetlony chromatogram i 					  system nie jest gotowy do analizy. W celu wprowadzenia integratora 				   w stan gotowości należy wcisnąć klawisz Monitor

Kanał A analiza		- oznacza, że system jest podczas zbierania danych i analizy

Przyciśnięcie klawisza Stop zakończy zbieranie danych i

wprowadzi integrator w stan chromatogram lub ( w przypadku 					  włączonej opcji automatyczny dozownik i/lub automatyczne 					  monitorowanie )  w stan gotowości ( gotowy ).

Kanał A start za 2.955    - w przypadku analizy z opóźnionym startem odmierzany jest czas 				   do rozpoczęcia analizy.

J. Informacja o nazwie aktualnie załadowanego chromatogramu (plik *.chr) i bieżącej metody ( plik *.met ).

K. Informacja o czasie, który upłynął od startu analizy (  lub czasie monitorowania ) podana w minutach i setnych częściach minuty.

L. Informacja o aktualnej wartości sygnału z detektora w miliwoltach.

( w przypadku stanu integratora typu chromatogram podawana jest ostatnia wartość sygnału przed

wejściem w ten stan )

UWAGA:

Brak czasu analizy ( okno K ) i wartości sygnału w miliwoltach ( okno L ) oznacza brak karty z przetwornikiem a/c w komputerze lub błędną jej instalację.

1-14. Klawisze funkcyjne na dole ekranu z podstawowymi funkcjami.

OPIS PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W DOLNEJ CZĘŚCI EKRANU WEDŁUG NUMERACJI Z RYSUNKU J.W:

1. Klawisze „strzałki poziome” do zwiększania i zmniejszania chromatogramu wzdłuż osi czasu.

Przy pomocy niniejszej opcji możemy ustawiać standardowe skale osi czasu w minutach:

2,5,10,15,20,30,45,60,90.

2 i  3.  Klawisze do powiększania i pomniejszania chromatogramu przy pomocy myszki ( lupa )

Zwiększanie :

W celu powiększenia chromatogramu należy:

1. Wcisnąć klawisz ‘ + ‘ (oznaczający powiększanie chromatogramu )

2. Zaznaczyć na rysunku obszar do powiększenia myszką.

( ‘łapiemy’ jeden narożnik obszaru do powiększenia i trzymając lewy klawisz myszy przesuwamy myszką do drugiego wybranego rogu i puszczamy lewy klawisz myszy.)

3.W chwili zwolnienia lewego klawisza myszki powinno nastąpić powiększenie zaznaczonego obszaru.

Jeżeli wcisnęliśmy klawisz ‘ + ‘  przez pomyłkę, to możemy anulować powiększanie chromatogramu poprzez powtórne wciśnięcie klawisza ‘ + ‘

W programie istnieje możliwość wielokrotnego powiększania chromatogramu ( czyli powiększanie już wcześniej powiększonego obszaru i to wielokrotnie )

Zmniejszanie.

Jeżeli chcemy powrócić do skali z przed ostatnio wykonanej operacji powiększania należy wybrać klawisz ‘ - ‘

Kolejne wciskanie klawisza ‘ - ’ powoduje powrót do skali z przedostatniego powiększania itd., aż do skali początkowej.

UWAGA:

W czasie zbierania danych należy unikać używania niniejszych klawiszy „ lupy „ do zmniejszania i zwiększania chromatogramu.

5.  Kolorowa kropka - obecność niniejszej kropki oznacza, że włączony został program czasowy integracji ( zobacz Integracja )

5 .  " ustawianie zakresu "

W lewym dolnym rogu ekranu znajdują się przełączniki w formie strzałek do zmiany zakresu i cyfra informująca o aktualnie ustawionym zakresie.

Zmieniając zakres można zmniejszać lub zwiększać chromatogram, także w czasie analizy.

Do dyspozycji mamy następujące zakresy:

1 - 1mV		2 - 2.5mV

3 - 5mV		4 - 10mV

5 - 25mV	6 - 50mV

7 - 100mV	8 - 250mV

9 - 500mV	10-1000mV

6. Start   albo  F1

Klawiszem Start rozpoczynamy analizę; w momencie startu następuje zapisywanie chromatogramu.

Dodatkowo można również startować analizę klawiszem F1.

( Niniejszego klawisza nie musimy używać w przypadku podłączenia automatycznego startu )

7. Stop   albo  F2

Klawiszem Stop zatrzymujemy analizę i zbieranie danych;

Po zatrzymaniu zbierania danych automatycznie pojawia się okno Zachowaj chromatogram gdzie należy zapisać analizę na dysk podając nazwę pliku, albo anulować , co powoduje utratę ostatnio zebranych danych.

Klawisz F2 zatrzymuje analizę tak samo jak Stop.

UWAGA:

W przypadku ustawienia w menu Metoda opcji automatyczne monitorowanie i automatyczny dozownik, po zatrzymaniu analizy nie pojawia się okno Zachowaj chromatogram , a program automatycznie zapisuje chromatogram na dysku pod nazwą ustaloną w opcji Plik ( Automatyczne zapamiętywanie )  i przechodzi w stan gotowości.

8.  Kolorowa kropka i/ lub linia - niniejsza kropka oznacza, że w danej chwili jest jakieś zdarzenie  w programie czasowym integracji ( np. funkcja stop integracji )  ( zobacz Integracja )

9. Zero

Klawisz Zero jest przeznaczony do zerowania sygnału.

Zerowanie można zrobić podczas podglądu sygnału w trybie Monitor. Zerowanie jest także możliwe podczas analizy ( po przyciśnięciu Start )

Zerowanie polega na sprowadzeniu sygnału z detektora do wartości zero ( jedynie na ekranie)

W przypadku gdy sygnał znacznie odbiega od wartości zero , zerowanie nie jest możliwe i wtedy pojawia się komunikat typu : Zero poza zakresem.

Automatyczne zerowanie jest czynnością  jedynie pomocniczą i nie jest konieczne, w szczególności pole powierzchni lub wysokość pików nie zależą w żaden sposób od zerowania.

UWAGA:

Do zerowania sygnału należy w pierwszej kolejności używać klawisza lub pokrętła zerowania w chromatografie.

10. Test

Klawisz Test służy do zmierzenia wartości parametru Nachylenie, który jest podstawowym parametrem przy automatycznej integracji .( zobacz Parametry integracji )

W celu poprawnego zmierzenia parametru Nachylenie  należy odczekać, aż sygnał  z chromatografu ustali się i wtedy wcisnąć klawisz Test . Pomiar trwa jedną minutę, a następnie pojawia się zmierzona wartość. Jeżeli będziemy dokonywać powyższego testu w czasie analizy lub niestabilnego sygnału to zmierzona wartość nie będzie miarodajna.

Wygląd okna Test znajduje się poniżej :

W ramce  podawana jest aktualna wartość parametru nachylenie

Przyciskiem Anuluj można przerwać wykonanie testu. Przesuwające się zabarwienie ramki pokazuje upływający czas do końca testu. Po zakończeniu testu pojawia się pytanie czy zmienić ( rys. jw. prawa strona ) wartość parametru nachylenie na nową. Na zakończenie pojawia się okno Integracja z aktualnymi parametrami integracji.

11. Monitor

Klawiszem Monitor uruchamiamy podgląd sygnału z chromatografu, co oznacza, że na ekranie można wtedy jedynie oglądać przebieg sygnału ale nie następuje zapis danych na dysk.

Klawiszem monitor włączamy program w stan: KANAŁ GOTOWY

12.  Kolorowa linia ( bez kropki ) - niniejsza linia oznacza, że w tym miejscu nastąpi koniec analizy.

( ustawiana w opcji Metoda )

W czasie analizy jest możliwa zmiana czasu analizy.

13. Miejsce na komunikaty.

14. Miejsce na zbierane dane w postaci wykresu ze skalą, gdzie na osi pionowej jest sygnał w

miliwoltach a na osi poziomej czas w minutach.

3.2. PLIK.

Opcja plik służy do zapamiętywania chromatogramów wraz z danymi i plików metod do pamięci dyskowej, odczytywaniu wcześniej zapisanych danych, usuwaniu niepotrzebnych danych z dysku,

ustawianiu parametrów drukarki, zakończenia pracy z programem, ustawianiu haseł i nowych użytkowników, także do ustawiania pliku graficznego z logo do wydruku.

Po wybraniu opcji Plik mamy do dyspozycji:

3.2.1 Otwórz chromatogram

Okno Otwórz chromatogram  służy do odczytywania wcześniej zapisanych chromatogramów z pamięci dyskowej.

W pliku *.chr jest pamiętany rysunek chromatogramu, z parametrami wyliczonych pików

( wyświetlanych w opcji RAPORT ), komentarz tekstowy, komentarz wklejany w rysunek i parametry wpisane w oknie OPIS.

Posiada typowe dla systemu WINDOWS możliwości:

wpisywanie nazwy pliku, wybór nazwy pliku z listy, wybór katalogu i ścieżki dostępu, wybór rodzaju

plików poprzez zmianę rozszerzenia nazwy pliku, wybór napędu, oraz dodatkowo wyświetlany jest komentarz związany z konkretnym chromatogramem.

Okno Otwórz chromatogram przedstawiono na rysunku powyżej.

Okno to składa się z następujących elementów:

Nazwa pliku 	- w to pole należy wpisać wybrany plik do otworzenia

Katalog     	- pole wyboru katalogu w którym przechowujemy dane

Lista plików 	- pod polem Nazwa pliku znajduje się pole z listą plików będących w

aktualnym katalogu. W celu wyboru danego pliku należy najechać kursorem

na wybrany plik i kliknąć myszką.

Rozszerzenie	- pod listą plików znajduje się pole wyboru rozszerzenia nazwy plików, które         	      	mają być wyświetlone w polu Lista plików.

Standardowe rozszerzenie to *.chr

Napęd		- pod polem Katalog znajduje się pole wyboru napędu z jakiego chcemy     	     	        	odczytać plik.

!!!	W celu otworzenia pliku należy wprowadzić nazwę pliku w pole Nazwa pliku i potwierdzić 	klawiszem OK. .

( Podczas wprowadzania nazwy pliku najwygodniej jest korzystać z Listy plików

po uprzednim ustawieniu odpowiedniego Katalogu, napędu i rozszerzenia )

Dodatkowo dolna część okna jest wydzielona na wprowadzanie i wyświetlanie komentarza związanego z danym chromatogramem. Podczas poszukiwania pożądanego pliku w polu Komentarz jest wyświetlony komentarz związany z tym plikiem, którego nazwa jest aktualnie wyświetlona w polu Nazwa pliku.

Nazwa		- nazwa pliku, którego dotyczy komentarz

Data 		- data i godzina rejestracji analizy

Komentarz	- pole do wpisywania i wyświetlania komentarza.

Analiza 1	-miejsce na numer kolejny analizy od momentu instalacji programu

Informacja 	- przyciskając ten klawisz otwieramy albo zamykamy pole dotyczące      	            	          		wpisywania i wyświetlania komentarza.

UWAGA:

Ostatnio używany napęd i ścieżka dostępu do plików ( folder ) są pamiętane także przy następnym włączeniu programu i /lub komputera.

UWAGA:

W czasie zbierania danych chromatogram jest automatycznie zapisywany na dysk pod nazwą $ostatni.chr co każde 3 minuty.

Można to wykorzystać do odtworzenia chromatogramu po awarii systemu komputerowego lub użyć do obróbki chromatogramu aktualnie zbieranego wczytując plik $ostatni.chr do programu CHR-MOD.

3.2.2. Zachowaj chromatogram

Opcja Zachowaj chromatogram służy  do zapamiętania chromatogramu w pamięci dyskowej, opcja ta jest używana głównie do aktualizacji już istniejącego pliku danych ( np. zmiana integracji )

Standardowo pojawia się okno potwierdzające aktualizacją chromatogramu na dysku:

3.2.3. Zachowaj jako

Opcja Zachowaj jako służy podobnie jak Zachowaj chromatogram do zapamiętania chromatogramu w pamięci dyskowej, ale używana jest do zapisu tego samego chromatogramu do pliku o innej nazwie niż jest  aktualnie ustawiona.

Wygląd, znaczenie i funkcje poszczególnych elementów powyższego okna są identyczne z funkcjami okna Otwórz chromatogram  i są dokładnie opisane  w rozdziale opisującym okno Otwórz chromatogram ale istnieje oczywiście zasadnicza różnica w realizowanej operacji, w tym miejscu zapamiętujemy chromatogram.

3.2.4. Usuń chromatogram

Wygląd i znaczenie elementów okna Usuń chromatogram jest identyczne do okna Zachowaj chromatogram

!!!	W celu usunięcia pliku należy wprowadzić nazwę pliku w pole Nazwa pliku i potwierdzić 	klawiszem OK. .

( Podczas wprowadzania nazwy pliku najwygodniej jest korzystać z Listy plików

po uprzednim ustawieniu odpowiedniego Katalogu, napędu i rozszerzenia )

UWAGA:

W celu usuwania lub kopiowania plików najwygodniej jest korzystać z przeznaczonych do tego celu narzędzi systemowych np. Eksplorator Windows lub innych programów do zarządzania plikami np.: Norton Comander

3.2.5. Zapamiętywanie automatyczne

Opcja Zapamiętywanie automatyczne służy do automatycznego nadawania nazw plików z danymi. Po zakończeniu analizy zawsze pojawia się okienko Zachowaj chromatogram i program proponuje nazwę pliku ustawioną w oknie Podaj Prefiks.

W niniejszej opcji można utworzyć tak zwany Prefiks nazwy pliku chromatograficznego składający się z maksimum sześciu znaków.

Program automatycznie dodaje numerację od  ******00.chr do ******99.chr do nazwy pliku chromatograficznego ( gdzie ****** oznacza nazwę wprowadzoną w poniższym okienku)

W przypadku przekroczenia liczby ******99chr, program numeruje dalej *****100.chr „zjadając” ostatnią ( szóstą ) literkę z prefiksu.

W podanym przykładzie będą nadawane następujące nazwy:

cukier00 , cukier01, cukier02, ..., cukier99, cukie100, cukie101, ....., cukie999, cuki1000, cuki1001, itd

3.2.6. Otwórz metodę

Opcja niniejsza służy do załadowania pliku typu metoda ( *.met ) z najważniejszymi parametrami dotyczącymi zbierania i obróbki danych.

W pliku metody zapamiętane są następujące elementy:

- sposób zobrazowania chromatogramu na ekranie. ( wszystko co jest w oknie Opcje wyświetlania )

- krzywa kalibracji i wszystkie parametry związane z krzywą kalibracji i jej wydrukiem ( opcja

Kalibracja ).

- parametry integracji i program czasowy integracji. ( wszystko co jest w oknie Integracja )

- parametry raportu pików i sposób jego wyświetlania. ( wszystko co jest w oknie Raport )

- parametry wydruku. ( wszystko co jest w oknie Wydruk )

- parametry z okna Metoda ( czas analizy, opóźnienia  itp. )

- zakres napięciowy i skalę czasową  chromatogramu

( opcja Opis jest związana z wybranym chromatogramem i nie dotyczy plików metody )

Nazwa bieżącej metody jest wyświetlona w nagłówku programu obok nazwy pliku chromatograficznego.

W chwili uruchomienia programu automatycznie ładowana jest ostatnio używana metoda.

Okno Otwórz metodę przedstawiono na rysunku poniżej.

!!!	W celu otworzenia pliku metody należy wprowadzić nazwę pliku metody w pole Nazwa pliku i 	potwierdzić klawiszem OK.

( Podczas wprowadzania nazwy pliku najwygodniej jest korzystać z Listy plików

po uprzednim ustawieniu odpowiedniego Katalogu, napędu i rozszerzenia )

Plik metody, podobnie jak plik z chromatogramem zawiera miejsce na komentarz.

Komentarz do pliku metody w celu odróżnienia od komentarza do pliku z chromatogramem będzie zwany dalej : opisem metody

3.2.7. Zachowaj metodę

Opcja niniejsza służy do zapamiętania i/ lub zmodyfikowania aktualnej metody.

W przypadku zakończenia programu automatycznie pojawia się pytanie czy zachować bieżącą metodę.

Nazwa bieżącej metody jest wyświetlona w nagłówku programu obok nazwy pliku chromatograficznego.

Spis zawartości pliku metody znajduje się w opisie opcji Otwórz metodę.

Znaczenie poszczególnych elementów niniejszego okna jest identyczne z oknem Otwórz metodę i opisane zostało w części opisującej opcję Otwórz metodę.

!!!	W celu zapamiętania pliku metody należy wprowadzić nazwę pliku w pole Nazwa pliku i 	potwierdzić klawiszem OK .

( Podczas aktualizowania  nazwy pliku już istniejącej metody najwygodniej jest korzystać z 	Listy plików po uprzednim ustawieniu odpowiedniego Katalogu, napędu i rozszerzenia )

3.2.8. Nowa Metoda.

Opcja Nowa metoda służy do utworzenia pliku standardowej ( zawsze tej samej ) metody o zadanej przez użytkownika nazwie. Polega to na wpisaniu nazwy pliku nowej metody i zapamiętaniu.

Okno pojawiające się po wybraniu opcji Nowa metoda jest identyczne z oknem Zachowaj metodę.

3.2.9 Logo

Opcja Logo służy do otwierania pliku graficznego typu bitmapa ( z rozszerzeniem *.bmp )

Rysunek zawarty w niniejszym pliku graficznym może być dodany do wydruku raportu chromatograficznego.

Bez względu na wielkość rysunku zawartego w pliku *.bmp to jego wielkość na wydruku będzie taka jak w oknie Logo przedstawionym poniżej:

Uwaga:

1.Plik z rysunkiem należy wcześniej przygotować w dowolnym programie graficznym np.:

Paint, CorelDraw, itp. i nie ma możliwości jego edycji w programie CHROMAX

2.Wydruk raportu z Logo zdecydowanie spowalnia cały proces wydruku.

Klawisz Otwórz służy do otwarcia pliku graficznego

Klawisz Kasuj służy do wyczyszczenia pola Logo.

3.2.10. Drukarka

Opcja Drukarka służy do ustawienia parametrów wydruku dla wybranej drukarki, przykładowo są to : jakość wydruku, rodzaj i rozmiar podawanego papieru, odcienie kolorów, orientację wydruku itp.

Wygląd okienka i rodzaj parametrów do ustawienia zależy wyłącznie od ustawionego w systemie Windows rodzaju drukarki a nie od programu Chroma.

Uwaga:

Ponieważ wygląd okienka dotyczącego drukarki nie zależy od programu Chroma, lecz od programu Windows  to w przypadku użycia wersji obcojęzycznej możemy otrzymać okienko

w języku np. angielskim.

Przykładowy wygląd okna Drukuj przedstawiono poniżej.

3.2.11. Ustawienie haseł.

Opcja Ustawienie haseł służy do ochrony dostępu do programu poprzez system zabezpieczenia z hasłem.

System ochrony dostępu umożliwia :

1. Włączanie lub wyłączanie systemu ograniczonego dostępu.

2. Przy włączonym systemie ograniczonego dostępu przy każdym uruchomieniu programu pojawia się pytanie o nazwę użytkownika i jego hasło.

3. Istnieje możliwość dodawania i usuwania poszczególnych użytkowników poprzez użytkownika uprzywilejowanego zwanego ‘Administratorem’

4. Ograniczenie dostępu do programu podczas jego pracy np. zbierania danych

W przypadku użytkownika uprzywilejowanego ( mogącego dodawać i usuwać innych użytkowników oraz włączać i wyłączać system haseł ) po wybraniu opcji Ustawienie haseł pojawia się okno oznaczone na rysunku: A natomiast w przypadku zwykłego użytkownika pojawia się okno: B

Wygląd okna Hasło dla użytkownika uprzywilejowanego: ( poniżej )

A

A     B	     C   D	  E   F     G	        H		        J

C   D

B

Wygląd okna Hasło dla użytkownika zwykłego ( powyżej )

A	Lista użytkowników mających dostęp do programu.

B	‘Administrator’ Znak X oznacza, że użytkownik, którego chcemy dodać do listy 	użytkowników ma mieć przywilej typu: ‘Administrator’.

Oznacza to, że taki uprzywilejowany użytkownik może dodawać i usuwać innych 	użytkowników oraz włączać i wyłączać system haseł.

C	Użytkownik

Miejsce na wprowadzenie nazwy użytkownika. ( W przypadku braku użytkownika pojawia się 	stosowny komunikat ) Program odróżnia małe i wielkie litery.

D	Hasło

Miejsce na wprowadzenie hasła     ( W przypadku podania  błędnego hasła pojawia się 	stosowny komunikat ) Program odróżnia małe i wielkie litery.

E	Klawisz Dodaj służy do dodawania nowego użytkownika. W tym celu należy napisać nazwę

użytkownika w polu Użytkownik i jego hasła w polu Hasło

Również zmiana hasła polega na dodaniu nowego i usunięciu starego użytkownika

F	Klawisz Usuń służy do usuwania wybranego użytkownika. W tym celu należy napisać nazwę

użytkownika w polu Użytkownik lub wybrać jego nazwę z listy użytkowników.

W czasie usuwania administrator nie musi podawać hasła usuwanego użytkownika

G	Klawisz Opcja startu służy do włączania i wyłączania systemu haseł.

W przypadku użycia tego klawisza pojawia się ekran z następującymi możliwościami:

H i J.

H	Klawisz Start bez hasła służy do wyłączenia systemu ograniczonego dostępu, co oznacza, 	że w czasie uruchamiania programu nie pojawia się pytanie o nazwę użytkownika i jego 	hasło.

Mimo, że mamy wybraną opcję Start bez hasła to w tym momencie użycie klawisza 	Ustawienie haseł powoduje pojawienie się pytanie o użytkownika i jego hasło w celu 	chwilowej ochrony programu przed niepowołanym użytkownikiem

J	Klawisz Start z hasłem służy do włączenia systemu ograniczonego dostępu

UWAGA:

Małe i ‘WIELKIE’ litery są rozróżniane przez program przy wprowadzaniu nazw 			użytkowników  i ich haseł.

UWAGA:

System haseł dotyczy jednocześnie programów CHROMA, CHROMA1, CHR-MOD i jest 	wspólny i może być zmieniany z poziomu każdego z wymienionych programów.

UWAGA:

Standardowy użytkownik nazywa się: chroma i nie posiada hasła

( pole z hasłem pomijamy )

3.2.12. KONIEC

Opcja Koniec służy do zakończenia pracy z programem.

Zakończenie programu możemy zrealizować także poprzez użycie komend systemu Windows np. Zamknij , ALT F4.

3.3. KANAŁ.

W niniejszej wersji opcja bez wyboru.

3.4. METODA.

Opcja Metoda służy do ustawiania parametrów związanych z:

automatycznym startem analizy,

współpracą z automatycznym dozownikiem prób,

automatycznym zatrzymaniem analizy po upływie zadanego czasu.

Wygląd okna Metoda przedstawiono na rysunku poniżej:

Okno niniejsze zawiera następujące parametry i przełączniki:

Start sprzętowy - służy do uaktywnienia  startu sprzętowego, czyli gdy współpracujący z

integratorem chromatograf jest dołączony do wejścia typu automatyczny

start lub jest dołączony automatyczny dozownik prób.

Start analizy następuje samoczynnie bez użycia klawisza Start

Czas analizy - służy do uaktywnienia i ustawienia czasu analizy. Po upływie ustawionego

czasu analizy następuje samoczynne zatrzymanie analizy z identycznym

skutkiem jak podczas przyciśnięcia przycisku Stop.

Czas opóźnienia - służy do opóźnienia zbierania danych względem sygnału startowego ( dla startu 	sprzętowego ) w celu np. synchronizacji czasowej  dwóch kanałów lub do eliminacji piku 	rozpuszczalnika lub nie interesującego początku chromatogramu.

Jest to funkcja rzadko używana.

Automatyczny dozownik - należy wybrać gdy do integratora jest dołączony automatyczny 		dozownik prób. Efektem wyboru niniejszej opcji jest brak pytania o nazwę pliku

chromatogramu po zakończeniu analizy. Nazwa jest wtedy nadawana zgodnie z ustawieniem

w Plik i dalej Automatyczne zapamiętywanie.

Automatyczne monitorowanie - Wybranie niniejszej opcji powoduje po zakończeniu 			analizy automatyczne przejście w stan monitorowania sygnału z

chromatografu i pełną gotowość do rozpoczęcia następnej analizy , 			analogicznie jak po wybraniu przycisku Monitor.

Opcję należy  koniecznie wybrać gdy jest dołączony automatyczny

dozownik prób.

Automatyczna zmiana zakresu	- Wybranie niniejszej opcji powoduje, że system automatycznie zmienia zakres pomiarowy w przypadku gdy sygnał przekroczy wartość 25mV.

UWAGA :

Automatyczna zmiana zakresu  MUSI BYĆ ZAWSZE WŁĄCZONA

Podział próbkowania - standardowe ustawienie powinno być 1:1

Podział próbkowanie polega na zmniejszonej częstotliwości zbierania próbek.

Powoduje to zmniejszenie plików z danymi kosztem rozdzielczości czasowej 			chromatogramu.

Zmiany niniejszej opcji poleca się jedynie doświadczonym użytkownikom.

W praktyce należy ustawić następujące przełączniki w zależności od sytuacji:

1. Gdy nie korzystamy ze startu sprzętowego :

można użyć jedynie Czas analizy i Automatyczna zmiana zakresu

2.Gdy mamy dołączony automatyczny dozownik prób:

ustawiamy wszystkie przełączniki czyli:

Start sprzętowy, Czas analizy, Czas opóźnienia, Automatyczny dozownik, Automatyczne 	monitorowanie i Automatyczna zmiana zakresu

3. Gdy mamy dołączony start sprzętowy trzeba ustawić :

Start sprzętowy  i Automatyczna zmiana zakresu

oraz dodatkowo w zależności od potrzeby:

3A    Dodatkowo gdy chcemy korzystać z automatycznego zakończenia analizy

należy ustawić także

Czas analizy

( po analizie jest wyświetlony zebrany ostatnio chromatogram i w celu dokonania

kolejnej analizy koniecznie należy użyć klawisza Monitor)

3B 	Dodatkowo jeżeli chcemy aby integrator po zakończonej analizie był natychmiast

gotowy do następnej analizy i pokazywał aktualny sygnał z detektora ustawiamy:

Automatyczne monitorowanie.

( po analizie jest pokazywany aktualny sygnał z detektora, ostatnio dokonana analiza

jest niewidoczna ale zapamiętana na dysku )

Uwaga :

1. Start sprzętowy nie jest aktywny gdy mamy wyświetlony chromatogram.

2. Start sprzętowy jest aktywny tylko w trybie monitorowania, dlatego jeżeli

nie jest ustawione Automatyczne monitorowanie należy przed analizą użyć klawisza 	Monitor, w przeciwnym wypadku system nie wystartuje.

3. Automatyczna zmiana zakresu powinna być zawsze włączona.

( wyłączanie jest używana tylko do nietypowych celów )

3.5. EKRAN.

Opcja Ekran służy do ustawiania skali przebiegu wyświetlanego w oknie "Chromax for Windows", oraz sposobu wyświetlania chromatogramu w tym oknie.

Powiększ:

Okienko Powiększanie  służy do zmiany skali przebiegu wyświetlanego w oknie "Chroma for Windows"  Należy wpisać odpowiednie wartości zakresowe Maksimum i Minimum dla osi poziomej nazwanej: Czas  i osi pionowej nazwanej  Sygnał.

Wykres będzie przedstawiony w skali od Minimum do Maksimum.

W opcji Powiększ można realizować zarówno powiększanie jak i pomniejszanie rysunku.

Wygląd okienka Powiększanie przedstawiono na rysunku na następnej stronie.

Anuluj powiększenie:

Opcja Anuluj powiększenie służy do powrotu do skali jaka była ustawiona przed operacją powiększania.

Opcje wyświetlania

Okienko Opcje wyświetlania służą do zmiany sposobu przedstawienia chromatogramu na ekranie oraz zmiany koloru poszczególnych elementów.

Do dyspozycji mamy następujące możliwości:

zaznacz linię bazową 	 - wyświetla linię bazową  jeżeli istnieje

wyświetl znacznik piku - wyświetla znacznik piku czyli kreseczkę pionową w                                            				   miejscu maksimum zaznaczonego piku

wyświetl numer piku 	- wyświetla numer kolejny piku ; piki są numerowane rosnąco 				  zgodnie z upływającym  czasem.

wyświetl oś zerową - wyświetla oś zerową ( poziomą linię ) dla skali Sygnał na    	  	     	           rysunku

wyświetl granice piku - wyświetla pionowe kreski ograniczające pik, czyli początek i   				  koniec piku.

kreskowanie piku - wyświetla pionowe kreski w obszarze piku pomiędzy początkiem   			       i końcem piku.

kolorowanie piku  - zaznaczone piki wyświetla w kolorze

czas retencji 	- przy zaznaczonych pikach wyświetla czas retencji

Zmiana koloru poszczególnych elementów chromatogramu może być dokonana poprzez kliknięcie na kolorowy prostokąt znajdujący się obok wybranego elementu, a następnie poprzez wybór koloru z przedstawionej palety kolorów.

Okienko Opcje wyświetlania przedstawiono na poniższym rysunku.

Zakres.

Okienko Zakres służy do wyświetlania i zmiany aktualnego zakresu skali w miliwoltach.

Wygląd niniejszego okna przedstawiono na rysunku poniżej:

Do wyboru jest kilka standardowych skal dla sygnału

1 - 1mV		2 - 2.5mV

3 - 5mV		4 - 10mV

5 - 25mV	6 - 50mV

7 - 100mV	8 - 250mV

9 - 500mV	10-1000mV

Pasek narzędzi

Funkcja Pasek narzędzi dodaje lub usuwa z okienka "Chromax for Windows" pasek informacyjny w górnej części ekranu wyświetlający nazwę pliku, numer i stan kanału , aktualny czas od rozpoczęcia analizy i wartość sygnału w miliwoltach.

3.6. RAPORT

Opcja Raport służy do wyświetlenia i wydrukowania raportu pików i do wydruku chromatogramu.

Chromatogram jest zawsze drukowany w takiej skali i powiększeniu w jakim jest widoczny na ekranie.

Po wciśnięci Raport pojawia się tabelka taka jak na rysunku poniżej.

Raport składa się z następujących elementów:

Numer piku 	- numer kolejny piku zgodnie z rosnącym czasem retencji.

w przypadku gdy linia bazowa dla danego piku nie jest poprawnie  	           	      		zdefiniowana przy numerze piku pojawia się znak gwiazdki " * ".

Czas retencji	-czas retencji zaznaczonego piku wyrażony w minutach z dokładnością do  			tysięcznej części minuty.

Powierzchnia	- powierzchnia piku liczona w jednostkach względnych przyrządu.

w przypadku gdy linia bazowa dla danego piku nie jest zdefiniowana to               	      		powierzchnia piku jest liczona w stosunku do osi zerowej, a przy numerze                                                	 	piku pojawia się znak gwiazdki " * " .

Wysokość	-wysokość piku podana w miliwoltach.

Szerokość	- szerokość piku liczona w połowie wysokości.

Nazwa 	 	- nazwę związku lub komentarz do danego piku można wprowadzić

naprowadzając kursor na pole w kolumnie Nazwa i tu wpisać.

Numer ID   	- niektórym pikom można nadać numer identyfikacyjny, nie związany z

numerem kolejnym piku pozwalający na identyfikację danego związku w  			 różnych chromatogramach. Numer ID wprowadzamy analogicznie jak

Nazwę

Ilość		- w niniejszej tabeli znajduje się ilość związku obliczona na podstawie 				aktualnie ustawionej metody kalibracyjnej.

Jednostka	- w niniejszej tabeli znajduje się jednostka w jakiej wyliczona jest ilość 				  danego związku.

Udział procentowy 	- niniejsza wartość jest wyliczana jako stosunek powierzchni danego

piku do sumy powierzchni wszystkich pików podany w procentach

Półki		- liczba półek teoretycznych podana dla danego piku

Symetria piku	- symetria piku

Rozdzielczość 	- w niniejszej tabeli podano rozdzielczość pomiędzy dwoma sąsiednimi 			pikami to znaczy między poprzednim i danym pikiem np. ( rozdzielczość 			pomiędzy pikiem 1 i 2 podano w tabeli dla piku 2; dla pików 11 i 12 podano w 		tabeli dla piku 12 itd.) W związku z tym w tabeli dla pierwszego piku nigdy nie ma podanej 	rozdzielczości.

W1		- współczynnik kalibracyjny W1 ( mnożnik )

W2		- współczynnik kalibracyjny W2  ( mnożnik )

Czas względny TR1

Czas względny wyliczony zgodnie z ustawionymi parametrami w opcji OPIS ( czas martwy i 	czas względem wybranego piku TR1 )

Czas względny TR2

Jw. lecz dla wybranego piku TR2

## Indeksy Kovatsa

Opcja do wyliczania indeksów retencji Kovatsa.

Waga		- współczynnik kalibracyjny ( dzielnik )

UWAGA:

W okienku Raport można jedynie wprowadzać i zmieniać pozycje: Nazwa i Numer ID , pozostałych pozycji nie można zmieniać ponieważ są to wartości wyliczane z chromatogramu. Jedynym sposobem zmiany tych pozycji  jest modyfikacja linii bazowej i pików.

UWAGA:

Dokładny opis i wzory według których program liczy parametry wyświetlane w opcji Raport podano w rozdziałach na końcu instrukcji:

„Wzory dla poszczególnych metod kalibracyjnych”

„Parametry piku”

UWAGA:

Klikając dwa razy na dowolny zaznaczony pik otrzymamy tabelę z parametrami wybranego piku, co przedstawiono poniżej

Wyświetlanie  -  Parametry Wyświetlania :

W niniejszym oknie możemy wybierać, które z parametrów chcemy mieć podane w standardowym raporcie wyświetlanym w oknie Raport.

Wygląd okna pojawiającego się po wybraniu klawisza Wyświetlanie  przedstawiono na rysunku poniżej:

W parametrach wyświetlania możemy dołączać do raportu następujące elementy:

Czas retencji			Powierzchnia

Wysokość			Szerokość

Nazwa 				 Numer ID

Ilość				Jednostka

Udział procentowy		 Półki

Symetria piku			 Rozdzielczość.

Czas względny TR1 		Czas względny TR2

## W1				W2

Waga				Indeksy Kovatsa

WYDRUK - umożliwia wydruk raportu i chromatogramu na drukarce.

W okienku Wydruk ustawiamy co i w jaki sposób chcemy drukować czyli wybieramy elementy do wydruku, ustawiamy parametry drukarki i rodzaj czcionki.

Ustawienie parametrów wydruku w niniejszym oknie jest zapamiętywane automatycznie, dzięki temu nie trzeba dokonywać zmian za każdy razem.

Okienko Wydruk przedstawiono na rysunku poniżej.

Do wydruku możemy ustawić następujące elementy:

Wydruk		- ustawiamy wydruk albo na drukarkę albo jedynie do pliku

w przypadku jeżeli ustawimy  wydruku do pliku to oznacza to eksport

raportu do pliku typu ASCII .

W zależności od wyboru eksportować możemy takie same elementy jakie drukujemy 		zarówno chromatogram jak i  pozostałe elementy.

Wydruk po analizie 	- jeżeli włączymy opcje Wydruk po analizie to w chwili przyciśnięcia klawisza 			Stop  lub w momencie zakończenia analizy nastąpi automatyczny wydruk 			raportu po analizie.

Nagłówek    	- standardowy nagłówek składa się z daty utworzenia pliku i jego nazwy.

Komentarz     	- do raportu można dołączyć dowolny komentarz lub tekst, który można   	      		   wprowadzić w okienku Plik podczas zapamiętywania chromatogramu

Opis metody	- komentarz związany z metodą kalibracyjną . Komentarz niniejszy ustawiamy w opcji 		Plik i dalej Zachowaj Metodę

Chromatogram 	- wydruk chromatogramu jest robiony w takiej skali w jakiej jest wyświetlany        	       		na ekranie.

Wydruk chromatogramu może mieć następujący rozmiar:

1/1	cała strona

1/2	pół strony

1/5  	jedna piąta strony

Jakość i szybkość wydruku możemy ustawić na trzy sposoby:

szybkie drukowanie	-  oznacza jakość zwykła

normalne drukowanie	-  oznacza jakość standardową

wolne drukowanie	-  oznacza najlepszą jakość

Lista pików   	- Lista pików zawiera wszystkie elementy przedstawione w okienku Raport

Dodatkowo w Liście pików możemy ustawić do wydruku tylko wybrane            	         		elementy z podanej listy:

Czas retencji		Powierzchnia	Wysokość	Szerokość

Nazwa 			 Numer ID   	Ilość		Jednostka

Udział procentowy	 Półki		Symetria piku						Rozdzielczość.		Czas względny TR1 		Czas względny TR2

W1			W2		Waga		Indeksy Kovatsa

## Logo		- dołączanie do raportu pliku graficznego na początku strony

Plik graficzny z logo musi być wcześniej wybrany w opcji Plik, Logo i dalej klawisz Otwórz

Pogrubiony 	- wybieramy w celu pogrubienia linii rysunku chromatogramu.

Margines	- w tym oknie ustawiamy wielkość lewego marginesu na wydruku.

Wielkość marginesu określamy  w milimetrach ( w przybliżeniu zależnym od typu drukarki )

Drukarka

Wybierając klawisz Drukarka możemy ustawić parametry wydruku dla wybranej drukarki, przykładowo są to : jakość wydruku, rodzaj i rozmiar podawanego papieru, odcienie kolorów, orientację wydruku itp.

Wygląd okienka i rodzaj parametrów do ustawienia zależy wyłącznie od ustawionego w systemie Windows rodzaju drukarki a nie od programu Chroma.

Uwaga:

Ponieważ wygląd okienka dotyczącego drukarki nie zależy od programu Chroma, lecz od programu Windows  to w przypadku użycia wersji obcojęzycznej możemy otrzymać okienko

w języku np. angielskim.

Czcionki

Wciskając klawisz  Czcionki  możemy wybierać rodzaj i rozmiar czcionki do wydruku.

Każdy rodzaj czcionki ma charakterystyczny kształt i co ważniejsze rozmiar.

Przy wyborze czcionek należy zwracać szczególną uwagę na wygląd polskich liter,

ponieważ nie wszystkie rodzaje czcionek posiadają polskie litery.

Aby ułatwić wybór w oknie Czcionki   jest podgląd na znaki polskie.

Do wyboru są cztery rozmiary czcionek :

bardzo mała, mała, średnia i duża.

Uwaga:

Jeżeli na wydruku pojawią się zamiast polskich znaków ( ą, ę, ć, ś, ż, ź, ó )

inne znaki to oznacza, że dobrany został niewłaściwy rodzaj czcionki.

Drukuj

Jeżeli wszystkie parametry wydruku są ustawione zgodnie z naszym życzeniem

to wciskając klawisz Drukuj realizujemy wydruk na drukarce.

# Do Schowka

Klawisz niniejszy umożliwia kopiowanie zawartości okna Raport do schowka systemu Windows. Użycie niniejszej opcji umożliwia przenoszenie wyników analizy do innych programów np. Word lub Excel  itp.

W celu przeniesienia danych należy uruchomić program do którego chcemy przenieść raport  np. Excel ,  następnie w programie Chromax wybrać opcje Raport i klawisz Do Schowka , przejść do programu Excel i wybrać opcję Edycja  i dalej Wklej.

# Średni

W programie CHROMAX bez znaczenia

W programie CHR-MOD służy do wyliczenia średniej z wszystkich załadowanych chromatogramów.

Uśrednianie polega na wyliczeniu średniej, SR1=średnia z ( A1,B1,C1,D1,E1 )

I ogólnie dla i-tego piku : SRi= średnia z ( Ai,Bi,Ci,Di,Ei )

3.7. OPCJE.

Opcja Opcje służy do ustawienia jakości i szybkości odrysowywania chromatogramów na ekranie oraz do doboru skali.

Do wyboru mamy jedną z następujących możliwości:

szybkie odrysowywanie - szybkość odrysowywania ekranu jest  w tym wypadku jest około trzy razy 	większa niż przy dokładnym odrysowywaniu. Szybkie odrysowywanie zaleca się ustawić w 	przypadku gdy mamy dłuższe chromatogramy i wolny komputer.

dokładne odrysowywanie - dokładne odrysowywanie oznacza, że program w 100% wykorzystuje 	rozdzielczość ekranu kosztem wolniejszego odrysowywania chromatogramów.

automatyczne dobieranie zakresu - W przypadku gdy jest ustawione automatyczne dobieranie 	zakresu , to w chwili otwierania chromatogramu skala na ekranie jest dobierana 	automatycznie 	do ładowanego chromatogramu. Jeżeli nie jest ustawione automatyczne 	dobieranie zakresu, to skala na ekranie jest zawsze ta sama i zgodna z wcześniej ustawioną 	w danej metodzie.

UWAGA:

Sposób ustawienia szybkości i jakości odrysowywania nie ma żadnego wpływu na jakość i 	szybkość wydruku chromatogramu na drukarce.

3.8. INTEGRACJA

3.8.1. Uwagi ogólne o integracji

Opcja Integracja służy do ustawienia parametrów do automatycznej integracji, edycji programu czasowego integracji, automatycznego znajdowania parametrów integracji ( Test )

i realizacji integracji czyli procesu znalezienia pików i linii bazowej.

Do ręcznej integracji, zaznaczania, usuwania i modyfikacji linii bazowej i pików przy pomocy myszki służy opcja Modyfikacja.

W przypadku automatycznej integracji chromatogramu z zaznaczonymi pikami następuje najpierw usunięcie wszystkich wcześniej zaznaczonych pików i linii bazowych ( zarówno zaznaczonych ręcznie jak i automatycznie )

W przypadku jeżeli interesuje nas zmiana parametrów integracji w czasie analizy, lub zatrzymywanie i ponowne uruchamianie integracji podczas analizy należy użyć programu czasowego.

Poszczególne parametry integracji mogą być zmieniane kilkukrotnie w jednym programie czasowym.

Tworzenie programu czasowego polega na utworzeniu poszczególnych jego kroków, a każdy krok tworzy się poprzez ustawienie czasu ( podanego w minutach ), w którym zmieniamy wybrany parametr integracji, dany parametr integracji i jego wartość.  Wszystkie parametry integracji ( z okna Integracja ) mogą być użyte w programie czasowym.

Program czasowy jest realizowany chronologicznie i porządkowany niezależnie od kolejności tworzenia poszczególnych kroków.

Sposób użycia automatycznej integracji polega na ustawieniu nastawów i parametrów integracji w oknie Integracja i użyciu klawisza OK.

Po przyciśnięciu klawisza OK. następuje proces zaznaczania pików.

Jeżeli zaznaczone piki odbiegają od naszych oczekiwań to należy zmodyfikować parametry integracji i dokonać analizy powtórnie. Można także dokonać ręcznych poprawek ( okno  Modyfikacja  )

W celu ułatwienia wprowadzenia parametrów integracji można użyć automatycznego pomiaru piku i linii bazowej przy użyciu klawisza Test występującego przy poszczególnych parametrach.

W przypadku parametru Nachylenie jego wartość można również znaleźć przed zebraniem chromatogramu poprzez test sygnału przy użyciu klawisza TEST  ( obok START  i  STOP ) z ekranu podstawowego.

3.8.2. Parametry integracji.

Parametry integracji służą do selekcji pików i są to :

Nachylenie, wysokość, szerokość, dryft, filtracja

Początkowe wartości parametrów integracji i wygląd okna Integracja przedstawiono

poniżej:

W przypadku automatycznego zaznaczania pików należy ustawić następujące kryteria i parametry znajdowania pików:

Nachylenie	- progowe nachylenie linii bazowej ( integrator bada nachylenie linii bazowej i 			  jeżeli aktualna wartość nachylenia nie przekracza parametru Nachylenie

to pik nie jest wykrywany)

Nachylenie  jest podawane w miliwoltach na minutę [mV/min]  W przypadku użycia 		   klawisza Test ( do automatycznego znalezienia wartości nachylenia ) należy 			  zaznaczyć na chromatogramie początek i koniec obszaru w którym nie występują

piki lub piki bardzo małe poza zakresem zainteresowania .

Po zakończeniu testu pojawi się informacja z nową zmierzoną wartością nachylenia.

Wysokość	- wysokość progowa piku ( piki  których  wysokość nie przekracza  wartości parametru 		  Wysokość nie są wykrywane )

Wysokość jest podawana w miliwoltach [mV].

W przypadku użycia klawisza Test ( do automatycznego znalezienia wartości 			  wysokości  ) należy zaznaczyć na chromatogramie początek i koniec piku 		 	  którego wysokość jest poniżej interesującego zakresu.

Po zakończeniu testu pojawi się informacja z nową zmierzoną wartością wysokości.

Oznacza to, że wszystkie piki wyższe od wskazanego będą zaznaczone, a 			  wszystkie niższe nie będą zaznaczone

Szerokość	- szerokość graniczna piku ( piki których szerokość w połowie wysokości

są mniejsze niż Szerokość nie są wykrywane ).

Szerokość jest podawana w minutach [min].

W przypadku użycia klawisza Test ( do automatycznego znalezienia wartości 			  szerokości  ) należy zaznaczyć na chromatogramie początek i koniec piku,		 	  którego szerokość jest poniżej interesującego zakresu.

Po zakończeniu testu pojawi się informacja z nową zmierzoną wartością wysokości

Oznacza to, że wszystkie piki szersze od wskazanego będą zaznaczone, a 			  wszystkie węższe nie będą zaznaczone.

Dryft		- Parametr dryft decyduje o sposobie prowadzenia linii bazowej w przypadku 			nierozdzielnych ( połączonych ) pików ( dwóch lub więcej )

W przypadku gdy kąt linii poprowadzonej pomiędzy początkiem i końcem piku

przekracza wartość parametru Dryft to linia bazowa jest wspólna dla obu pików 			(rys.B)

W przeciwnym wypadku linia bazowa jest poprowadzona rozdzielnie  (dolina-dolina)

(rys.A)

W przypadku użycia klawisza Test ( do automatycznego znalezienia wartości 			  dryftu ) należy zaznaczyć na chromatogramie początek i koniec obszaru w 		  	  którym chcemy zbadać wartość dryftu ( może to być obszar w którym nie występują 		  piki lub występują piki z zakresu zainteresowania) .

Po zakończeniu testu pojawi się informacja z nową zmierzoną wartością dryftu.

RYS. A						RYS. B

Filtracja		- liczba próbek do uśredniania

parametr Filtracja  ułatwia eliminację szumów, szczególnie w wypadku

dużego zaszumienia sygnału ułatwia prawidłowe znalezienie pików.

Im większa wartość Filtracja  tym lepsza filtracja szumów, ale należy

uważać aby nie wyeliminować pożądanych pików.

Automatyczna integracja - niniejsza opcja służy do ustawienia automatycznej integracji po 	zakończeniu zbierania danych.

Oznacza to, że po przyciśnięciu klawisza Stop lub zakończeniu analizy po upływie 	ustawionego czasu analizy w opcji czas analizy nastąpi integracja i automatyczne

wyszukanie i zaznaczenie pików.

Korekcja linii bazowej - niniejsza opcja oznacza automatyczną korekcję linii bazowej przy 	integracji polegającą na eliminowaniu przypadków gdy linia bazowa przecina linię 	chromatogramu.

UWAGA:

W przypadku gdy parametry integracji odbiegają znacznie od parametrów pików to 	otrzymane rezultaty automatycznej integracji mogą znacznie odbiegać od naszych 	oczekiwań.

UWAGA:

W przypadku poszukiwania parametrów integracji najlepiej używać klawiszy Test do 	ich automatycznego doboru.

3.8.3. Jak dobrać parametry integracji.

1.Najważniejsze w procesie integracji jest znalezienie wartości parametrów Nachylenia i Filtracji.

Parametry Wysokość i Szerokość mają znaczenie drugorzędne.

Dlatego w celu znalezienia optymalnych wartości Nachylenia i Filtracji najlepiej ustawić Wysokość=0 i Szerokość=0 i dokonać integracji przy kilku różnych wartościach Nachylenia i Filtracji aby otrzymać poprawne zaznaczanie pików. Dopiero później  należy ustawić Szerokość i Wysokość tak aby usunąć niepożądane małe i wąskie piki.

2. Im mniejsza wartość Nachylenia tym program zaznacza więcej małych i mniej ostrych pików.

Typowe wartości to dla GC od 1 do 100

Dla HPLC od 5 do 500

Im mniejsza czułość ustawiona w chromatografie i im lepszej klasy detektor tym można używać mniejszych wartości Nachylenia

W celu eksperymentalnego wyznaczenia Nachylenia przed wykonaniem analizy należy przy ustabilizowanej linii bazowej użyć klawisza TEST ( pasek klawiszy w lewym dolnym rogu ekranu)

Po zakończeniu analizy można wyznaczyć tą wartość używając przycisku TEST umieszczonego  w oknie Integracja obok miejsca do wprowadzenia  Nachylenia zaznaczając na chromatogramie obszar linii bazowej bez pików.

2. Im mniejsza wartość Filtracji tym program zaznacza więcej bardzo małych pików lub dzieli „zaszumiony” pik  na kilka.

Jeżeli chromatogram jest z dużym szumem tak, że szum zakłóca prawidłowe zaznaczenie początku lub końca piku to należy zwiększać Filtrację.

Im mniejsza czułość ustawiona w chromatografie i im lepszej klasy detektor tym można używać mniejszych wartości Filtracji.

Ustawienie Filtracji na zbyt dużą wartość objawia się łączeniem dwóch sąsiadujących pików:  dużego i małego w jeden podwójny duży pik.

Ustawienie Filtracji na zbyt małą wartość objawia się zbyt szybkim zakończeniem zwykle mocno „zaszumionego”  piku. ( szum powoduje, że program myli koniec piku z końcem szumu ) lub program dzieli taki pik na kilka mniejszych niezgrabnych pików.

Wartości Filtracji to:

typowa:		od 3 	do   30

duża:		od 30	do 100

powyżej 100 	praktycznie bardzo rzadko stosowana

3. Parametr Wysokość i Szerokość należy dobrać dopiero po ustawieniu Nachylenia i Filtracji tak aby niskie piki lub wąskie piki nie były zaznaczone.

4. Dzięki poprawnemu ustawieniu parametrów integracji można eliminować jedynie małe, niskie i wąskie piki. Jeżeli jednak istnieje konieczność eliminacji dużych pików a pozostawienie mniejszych, to należy użyć programu czasowego integracji. W programie czasowym możemy zmieniać w czasie Nachylenie, Filtrację, Dryft, Wysokość, Szerokość oraz zatrzymywać i wznawiać integrację  ( Start integracji i Stop integracji ) w dowolnej chwili oraz prowadzić linię bazową na życzenie ( Start linii bazowej i Stop linii bazowej ).

3.8.4. Program czasowy integracji:

Program czasowy integracji służy do zmiany parametrów integracji w czasie analizy, oraz do zatrzymywania i ponownego uruchamiania integracji podczas analizy oraz prowadzenia linii bazowej zgodnie z życzeniem użytkownika.

Jeżeli istnieje konieczność eliminacji dużych pików a pozostawienie mniejszych, to nie można tego osiągnąć jedynie przy pomocy poprawnego ustawienia parametrów integracji, a  należy użyć programu czasowego integracji. W programie czasowym możemy zmieniać w czasie: Nachylenie, Filtrację, Dryft, Wysokość, Szerokość oraz zatrzymywać i wznawiać integrację  ( Start integracji i Stop integracji ) w dowolnej chwili, oraz prowadzić linię bazową na życzenie ( Start linii bazowej i Stop linii bazowej ).

Najczęściej w programie czasowym korzysta się z funkcji, która zatrzymuje liczenie pików w pewnym, nie interesującym nas przedziale czasowym. Blokadę integracji wszystkich pików uzyskujemy w przedziale czasowym od chwili „ Stop integracji ” do chwili „ Start integracji ”.

W przypadku konieczności prowadzenia linii bazowej w określony sposób używamy funkcji Start linii bazowej i Stop linii bazowej. Linia bazowa jest wtedy prowadzona pomiędzy dwoma punktami określonymi w następujący sposób:

Pierwszy wierzchołek to wartość sygnału w chwili określonej funkcją Start linii bazowej a drugi to wartość sygnału w chwili określonej funkcją Stop linii bazowej. Na rysunku ( ekranie ) jest to linia

( bazowa ) prowadzona od skrzyżowania pionowej linii ( przerywanej ) oznaczającej  funkcję Start linii bazowej z linią sygnału  do skrzyżowanie pionowej linii oznaczającej  funkcję Stop linii bazowej z linią sygnału.

Linia bazowa rysowana w wyżej opisany sposób nie zależy od obecności lub braku pików w zadanym obszarze.

Poszczególne parametry integracji mogą być zmieniane kilkukrotnie w jednym programie czasowym. Tworzenie programu czasowego polega na utworzeniu poszczególnych jego kroków, a każdy krok tworzy się poprzez ustawienie czasu ( podanego w minutach ), w którym zmieniamy wybrany parametr integracji, dany parametr integracji i jego wartość.  Wszystkie parametry integracji ( z okna Integracja ) mogą być użyte w programie czasowym.

Program czasowy jest realizowany chronologicznie i porządkowany niezależnie od kolejności tworzenia poszczególnych kroków.

Program czasowy może być tworzony w dwojaki sposób:

Poprzez użycie klawisz Modyfikuj w oknie Integracja i edycję odpowiedniej tabeli albo poprzez zaznaczanie poszczególnych kroków myszką na wykresie.

Przygotowanie programu czasowego integracji obydwoma sposobami opisana poniżej.

Edycja programu czasowego przy pomocy klawisza Modyfikuj z okna Integracja.

1		     2      3             4        5    6     7

8                             9             10

Okno Program czasowy przedstawione na powyższym rysunku składa się z następujących elementów:

1,2,3,4	-  miejsce do edycji kroku programu czasowego

1  Czas  	-  miejsce na wprowadzenie wartości czasu w którym funkcja ma być zrealizowana

2  Funkcja	-  informacja o wybranej funkcji w danym kroku programu.

3	  - tu można wybrać funkcję, która ma być realizowana w edytowanym kroku.

Do dyspozycji są następujące funkcje

Start integracji 		- oznacza rozpoczęcie integracji

Stop integracji		- oznacza zakończenie integracji

Start linii bazowej	- oznacza rozpoczęcie rysowania linii bazowej

Stop linii bazowej	- oznacza zakończenie rysowania linii bazowej

Nachylenie, wysokość, szerokość, dryft, filtr, 	- parametry integracji opisane jw.

4. Parametry	- miejsce na wprowadzenie wartości parametru dla wybranej funkcji.

Funkcja Start i Stop nie posiadają parametrów.

5. Modyfikuj	- niniejszy klawisz służy do zmiany ( edycji )  wybranego kroku z programu 			czasowego;

w tym celu należy kliknąć myszką na wybrany krok ( wiersz ) z listy tak aby wybrany 		krok ( czas, funkcja i parametr ) pojawił się w oknie w pozycji 1,2,3,4

następnie zmienić ( poprawić ) wybrany krok a następnie  wcisnąć klawisz Modyfikuj.

6. Dodaj	- Po ustawieniu elementów 1,2,3,4 czyli czas, funkcja, parametr przy pomocy

niniejszego klawisza wstawiamy ( dodajemy ) krok do programu czasowego

Nowe kroki są dodawane w kolejności chronologicznej czyli zgodnie z rosnącą 			wartością czasu.

7. Usuń 	- niniejszy klawisz służy do usunięcia wybranego kroku z programu czasowego;

w tym celu należy kliknąć myszką na wybrany krok ( wiersz ) z listy tak aby wybrany 		krok ( czas, funkcja i parametr ) pojawił się w oknie w pozycji 1,2,3,4 i wcisnąć 			klawisz  Usuń.

8,9,10	- Pola w których wyświetlany jest cały program czasowy. Pola niniejsze nie podlegają 	modyfikacji, w celu zmiany wybranego kroku należy użyć klawisza Modyfikuj.

8	- Kolumna w której wyświetlany jest czas poszczególnych kroków. Pola niniejsze nie 	podlegają modyfikacji, w celu zmiany wybranego czasu należy użyć klawisza Modyfikuj.

9	- Kolumna w której wyświetlana jest funkcja poszczególnych kroków programu czasowego.

Pola niniejsze nie podlegają modyfikacji, w celu zmiany wybranej funkcji należy użyć 		klawisza Modyfikuj.

10	- W niniejszej kolumnie znajdują się wartości parametrów dla funkcji w programie czasowym. 	Pola niniejsze nie podlegają modyfikacji, w celu zmiany wybranego parametru należy użyć 	klawisza Modyfikuj.

Ustawianie programu czasowego przy pomocy myszy:

Najwygodniejszy sposób przygotowania programu czasowego polega na ustawianiu chwil czasowych programu przy pomocy myszki w odpowiednim miejscu na chromatogramie

W celu utworzenia programu czasowego należy:

1. Załadować wybrany chromatogram i uaktywnić program czasowy w oknie Integracja.

2. Z punktu zaznaczonego jako A na rysunku poniżej  „wyciągamy” poszczególne kroki programu poprzez naciśnięcie lewego klawisza myszy przez około 2-3 sekundy, aż pojawi się pogrubiony kursor i przesunięcie tego kursora w odpowiednie miejsce i zwolnienie klawisza myszy

3. W chwili puszczenia myszki pojawia się okno ( D ) w którym należy wybrać funkcję ( funkcja ) programu czasowego i jej parametr ( parametry ) , można także dokonać korekcji czasu ( czas ) albo zrezygnować z danego punktu poprzez  klawisz Usuń. ( C )

4. Po zatwierdzeniu danego kroku poprzez OK. na ekranie w wybranej chwili pojawia się punkt ( B ) albo przerywana linia a okno D znika.

5. W celu przesunięcia danego kroku programu czasowego należy:

„złapać” wybrany krok ( punkt B ) programu poprzez naciśnięcie lewego klawisza myszy przez około 2-3 sekundy, aż pojawi się pogrubiony kursor i przesunięcie tego kursora w odpowiednie miejsce i zwolnienie klawisza myszy.

6. W celu zmiany funkcji i parametru albo wyświetlenia danego kroku należy podwójnie kliknąć na wybrany krok ( B ) tak, aż pojawi się okienko ( D )

Opis do rysunku:

A    - z niniejszego miejsca „wyciągamy” poszczególne kroki programu poprzez naciśnięcie lewego klawisza myszy przez około 2-3 sekundy, aż pojawi się pogrubiony kursor i przesunięcie tego kursora w odpowiednie miejsce i zwolnienie klawisza myszy

W chwili puszczenia myszki pojawia się okno ( D ) w którym należy wybrać funkcję ( funkcja ) programu czasowego i jej parametr ( parametry ) , można także dokonać korekcji czasu ( czas ) albo zrezygnować z danego punktu poprzez  klawisz Usuń. ( C )

B   - niniejsze punkty oznaczają miejsca w których znajduje się dany krok programu czasowego

Wybrany krok możemy łatwo przesunąć „łapiąc” punkt B poprzez naciśnięcie lewego klawisza myszy przez około 2-3 sekundy, aż pojawi się pogrubiony kursor i przesunięcie tego kursora w odpowiednie miejsce i zwolnienie klawisza myszy.

Wybrany krok możemy poprawić lub obejrzeć klikając podwójnie myszką na B

A		 B					   C	  D

C  - klawisz Usuń służy do usunięcia danego kroku z programu czasowego

D  - okienko do edycji wybranego kroku programu czasowego

w oknie ( D ) należy wybrać funkcję ( funkcja ) programu czasowego i jej parametr ( parametry ) , można także dokonać korekcji czasu ( czas ) albo zrezygnować z danego punktu poprzez  klawisz Usuń. ( C )

3.9. KALIBRACJA.

Opcja Kalibracja służy do identyfikacji nazw związków oraz ilościowej obróbki chromatogramów. Przy pomocy odpowiednio ustawionych metod można ocenić ilość ( stężenie )  nieznanej  próbki na podstawie wcześniej zbadanych wzorców.

W przypadku kalibracji postępujemy w zależności od wybranej metody kalibracyjnej.

Dokładny opis obróbki ilościowej znajduje się w rozdziale KALIBRACJA ( i dotyczy opcji:

Parametry kalibracji, Przygotowanie kalibracji,  Wyniki kalibracji )

Pozostałe funkcji czyli : Zbieranie seryjne, Zachowaj , Odczytaj z pliku dotyczą zbierania seryjnego.

Zbieranie seryjne polega na tym, że przed dokonaniem analizy przygotowujemy tabelę z nazwami plików chromatograficznych, grupując je razem z plikami metod.

Zbieranie seryjne jest w szczególności dedykowane do zbierania i przetwarzania bardzo dużej liczby chromatogramów o zbliżonym charakterze przy pomocy automatycznych dozowników prób bez udziału człowieka.

Dzięki wykorzystaniu tej funkcji :

- nie trzeba nadawać nazw po każdej analizie, dzieje się to w sposób automatyczny

- można dokonywać kalibracji ilościowej „ on line ” czyli automatycznie w czasie trwania sekwencji

analitycznej bez udziału operatora.

- wyliczać na podstawie powyższej kalibracji badane próby w tej samej sekwencji.

- odpowiednio zgrupowane chromatogramy mogą być uśredniane co ułatwia obliczenia statystyczne

- jest możliwe dokonywanie wspólnych raportów dla wielu chromatogramów i metod.

3.9.1. Zbieranie seryjne

Realizacja zbierania seryjnego polega na przygotowaniu poniższej tabeli, w której należy wypełnić kolejno poszczególne wiersze. Tabela niniejsza zawiera: metodę, chromatogramy (powtórzenia) oraz dodatkowo opis próby, standard wewnętrzny, współczynnik W1.

Po wypełnieniu tabeli należy przycisnąć klawisz Dalej, co powoduje wyświetlenie w prawym górnym rogu ekranu napisu zbieranie seryjne z numerem wiersza, w którym aktualnie znajduje się sekwencja, oraz nazwy pliku i nazwy metody w odpowiednim polu na środku ekranu.

W tym momencie system jest gotowy do analizy i odpowiednio po każdej z nich program automatycznie nadaje nazwę kolejnemu chromatogramowi zgodną z nazwą wpisaną w tabeli.

Nadawanie nazw poszczególnym analizom następuje kolejno wierszami, a w ramach poszczególnych wierszy kolejno: pomiar 1 , pomiar 2 itd.

W przypadku zbierania seryjnego należy koniecznie ustawić w opcji METODA  parametry

Jak na rysunku poniżej :

Czyli : Start sprzętowy, Czas analizy, Automatyczny dozownik i automatyczne monitorowanie, czas analizy oczywiście zgodny z naszą analizą a Czas opóźnienia nie ma tu znaczenia.

Wygląd okna Zbieranie seryjne pokazano poniżej :

1		2		  3			   4	            5	          6

A     B	      C	                D	      E				F

Okno Zbieranie seryjne składa się z następujących elementów:

1- 6	tabela do przygotowania sekwencji analitycznej zbierania seryjnego

1  numer kolejny

2  metoda	 -miejsce na nazwę pliku metody, można jednocześnie wpisać tą samą nazwę metody w kilku komórkach używając opcji opisanej w B

3  opis próby	- miejsce na krótki komentarz ( może być nie wypełnione )

4  standard	- w przypadku metody standardu wewnętrznego można tu wpisać ilość dodanego

standardu ( jeżeli w pliku z chromatogramem (*.CHR) w opcji Opis ilość

dodanego standardu została wpisana to można nie wypełniać )

5  W1		- opcjonalnie można wpisać wartość współczynnika W1 ( domyślna wartość =1)

( jeżeli w pliku z chromatogramem (*.CHR) w opcji Opis współczynnik W1 został 		wpisany to można nie wypełniać )

6  pomiar1, ...., pomiar10

- miejsce na nazwę pliku z chromatogramem.

Jeżeli mamy  tylko jeden pomiar to wpisujemy nazwę pliku w kolumnie pomiar 1, 		jeżeli mamy kilka powtórzeń danego pomiaru to należy wypełnić kolumny :

pomiar 2, ....pomiar 10.

A	Dalej - przycisk do uruchomienia całej sekwencji zbierania seryjnego lub, w przypadku edycji niniejszego okna w czasie trwania sekwencji, do jej kontynuacji. Dalej należy użyć dopiero po wypełnieniu całej tabeli.

B	Wyróżniony obszar przy pomocy myszki ( przyciskamy lewy klawisz myszy i cały czas trzymając go zaznaczamy wyróżniony obszar na niebiesko. Może to być wiersz, kolumna, wybrane komórki wiersza lub kolumny.

Wyróżniony w ten sposób obszar służy do wpisywania i edycji  tego samego tekstu w kilku zaznaczonych komórkach lub do ich równoczesnego kasowania.

C	Nowa przycisk do kasowania zawartości całej tabeli.

D	Nazwy Klawisz służy do automatycznego wypełnienia kolumny pomiar1 nazwami analiz

Nazwy analiz są wstawiane w te komórki kolumny pomiar 1 dla których w wierszach jest wstawiona nazwa metody.

Nazwa chromatogramu jest wstawiana do powyższej tabeli zgodnie z prefiksem nazw wprowadzanych w opcji PLIK i dalej Automatyczne zapamiętywanie .

E	Wyświetl ścieżkę - Przełącznik do wyświetlania nazwy plików z lub bez ścieżki dostępu

F	OK. - jedynie zapamiętuje zmiany w oknie Zbieranie Seryjne nie powodując uruchomienia lub kontynuacji całej sekwencji ( do tego służy klawisz Dalej )

Pliki ze zbieraniem seryjnym można zapamiętywać i odczytywać z dysku przy pomocy opcji :

Odczytaj z pliku i Zachowaj

Pliki te mają standardowo nadawane rozszerzenie *.wsd

Pliki *.wsd mogą być czytane i przetwarzane w programie CHR-MOD w celu modyfikacji zebranych wcześniej sekwencji chromatogramów.

W tabeli Zbierania Seryjnego w kolumnie metoda zamiast nazwy metoda można użyć słowa kalibracja co oznacza, że program dokona kalibracji metody użytej w poprzednich wierszach.

W podanym przykładzie chromatogram cukier00.chr jest wzorcem zdefiniowanym dokładnie w metodzie gc222.met.

Wszystkie chromatogramy  z metodą gc222.met występujące po słowie kalibracja są przeliczane zgodnie z kalibracją w chwili gdy kolejka zbierania seryjnego natrafi na słowo kalibracja w kolumnie metoda.  Dzięki temu możemy dokonać automatycznej kalibracji „on line” bez udziału operatora w czasie trwania sekwencji.

3.9.2 Odczytaj z pliku

Opcja odczytaj z pliku służy do załadowania pliku ze zbieraniem seryjnym ( pliki z rozszerzeniem *.wsd )

Po wybraniu niniejszej opcji pojawia się następujące okno :

3.9.3 Zachowaj.

Opcja niniejsza służy do zapamiętywania pliku ze zbieraniem seryjnym na dysku.

Plik niniejszy jest z rozszerzeniem *.wsd.

3.10 OPCJE

Opcja OPCJE w programie Chroma jest identyczna do opcji OPCJE w części programu CHR-MOD i tam znajduje się jej dokładny opis.

3.11. MODYFIKACJE.

Opcja Modyfikacje w programie Chroma jest identyczna do opcji Modyfikacje w części programu CHR-MOD i tam znajduje się jej dokładny opis.

4. OPIS PROGRAMU CHR-MOD

4.1. OPIS OGÓLNY.

Program CHR-MOD służy do zaawansowanej obróbki chromatogramów między innymi do:

dodawania i odejmowania chromatogramów

wygładzania

obliczania pochodnych

normalizacji chromatogramu

przesuwania chromatogramu wzdłuż osi czasu

wyświetlania kilku chromatogramów jednocześnie

operacji arytmetycznych chromatogramu

integracji

kalibracji

ręcznego zaznaczania pików i linii bazowej

wydruków

przetwarzania wsadowego

przesyłania chromatogramu z ekranu do schowka

Podczas zbierania danych z chromatografu można jednocześnie dokonywać obróbki wcześniej nagranych chromatogramów przy pomocy programu CHR-MOD.

W celu uruchomienia programu CHR-MOD należy wybrać poniższą ikonę:

z grupy ikon CHROMA.

W czasie pracy z niniejszym programem można jednocześnie oglądać do pięciu chromatogramów.

Do operacji typu włączanie, wyłączanie kanałów, przełączanie aktywności pomiędzy kanałami służy

opcja EKRAN lub przełączniki znajdujące się na pasku narzędziowym w górnej części ekranu.

Po uruchomieniu programu pojawia się następujące okno:

1				   2				           3

4  5   6      7     8      9      10            11		     12

1. Przełącznik kanałów:

Z lewej strony znajduje się przełącznik aktywności kanałów.

W danej chwili może być aktywny tylko jeden z pięciu kanałów oznaczonych: A, B, C, D, E,

Aktywność kanału oznacza, że następujące operacje dotyczą tylko jednego wybranego aktywnego kanału:

- otwieranie pliku, opcja Otwórz chromatogram,

- zapamiętywanie pliku, opcja Zachowaj chromatogram,

- opcja Modyfikacja, Integracja, Opis

W celu zmiany aktywności kanału klikamy na kolorowy przełącznik znajdujący się pod literką oznaczającą dany kanał.

2. Pasek informacyjny:

W środku znajduje się pasek informacyjny z nazwą pliku, który jest aktualnie aktywny.

Kolor tła odpowiada kolorowi danego kanału.

Dodatkowo jest wyświetlana nazwa aktualnie załadowanej metody.

3. Włącznik i wyłącznik kanałów:

Z prawej strony znajduje się przełącznik służący do włączania lub wyłączania kanałów.

Jednocześnie mogą być włączone wszystkie kanały.

Wyłączony kanał nie jest wyświetlany i nie jest  drukowany na drukarce.

W celu włączenia lub wyłączenia kanału klikamy na kolorowy przełącznik znajdujący się pod literką oznaczającą dany kanał.

4. Klawisze do powiększania i pomniejszania chromatogramu przy pomocy myszki.

Zwiększanie :

W celu powiększenia chromatogramu należy:

1. Wcisnąć klawisz ‘ + ‘ (oznaczający powiększanie chromatogramu )

2. Zaznaczyć na rysunku obszar do powiększenia myszką.

( ‘łapiemy’ jeden narożnik obszaru do powiększenia i trzymając lewy klawisz myszy przesuwamy myszką do drugiego rogu i puszczamy lewy klawisz myszy.)

3.W chwili zwolnienia lewego klawisza myszki powinno nastąpić powiększenie zaznaczonego obszaru.

Jeżeli wcisnęliśmy klawisz ‘ + ‘  przez pomyłkę, to możemy anulować powiększanie chromatogramu poprzez powtórne wciśnięcie klawisza ‘ + ‘

W programie istnieje możliwość wielokrotnego powiększania chromatogramu ( czyli powiększanie już wcześniej powiększonego obszaru i to wielokrotnie )

Zmniejszanie.

Jeżeli chcemy powrócić do skali z przed ostatnio wykonanej operacji powiększania należy wybrać klawisz ‘ - ‘.

Kolejne wciskanie klawisza ‘ - ’ powoduje powrót do skali z przedostatniego powiększania itd., aż do skali początkowej.

5. W przypadku włączonego programu czasowego integracji w początku układu współrzędnych pojawia się mały prostokącik, z którego można wyciągać poszczególne kroki programu czasowego. Dokładny opis znajduje się w rozdziale dotyczącym programu czasowego integracji.

6. Klawisz służący do wyczyszczenia ekranu.

Przyciśnięcie niniejszego klawisza powoduje usuniecie z ekranu chromatogramów z wszystkich kanałów. W przypadku, gdy chromatogram został zmieniony i nie zachowany na dysku pojawia się pytanie o zaktualizowanie chromatogramu na dysku.

7. Klawisz służący do przesłania chromatogramu z ekranu do schowka.

Do schowka jest przesyłany chromatogram w skali i wyglądzie zgodnym z aktualnym jego

wyświetlaniem na ekranie.

Jakość wysłanego do schowka rysunku jest identyczna z jakością wyświetlanego na ekranie i zależy od ustawionej rozdzielczości karty graficznej

8. Klawisz służący do zmiany trybu pracy na specjalny rodzaj kreskowania, polegający na tym, że każdy pik może uzyskać inne wypełnienie ( rodzaj kreskowania  )

W celu zmiany trybu należy wcisnąć niniejszy klawisz i każde podwójne kliknięcie na wybrany pik powoduje jego zakreskowanie. Ponowne wciśnięcie klawisza powoduje powrót do normalnego trybu pracy. ( wydruk tego rodzaju kreskowania może się odbywać tylko poprzez schowek )

9 W przypadku włączonego programu czasowego integracji w miejscu, gdzie znajduje się krok programu czasowego pojawia się mały prostokącik ( i/lub przerywana linia ), która informuje o obecności danego kroku i służy do jego edycji i przemieszczania. Dokładny opis znajduje się w rozdziale dotyczącym programu czasowego integracji.

10. Miejsce na dodatkowe komunikaty.

11. W przypadku powiększania chromatogramu myszką  ( zob. 4 ) chwilowo pojawia się ramka zaznaczająca obszar do powiększenia.

12 Miejsce na dodatkowe komunikaty i pomoc.

4.2. PLIK.

Opcja plik służy do zapamiętywania obrobionych chromatogramów wraz z danymi do pamięci dyskowej, odczytywaniu wcześniej zapisanych danych, usuwaniu niepotrzebnych danych z dysku,

ustawianiu parametrów drukarki, ładowania i zapamiętywania metody pomiarowej, zakończenia pracy z programem.

UWAGA !!!

Wszystkie opcje PLIK programu CHR-MOD są praktycznie identyczne z opcją PLIK  	programu CHROMA . Dokładniejszy opis niniejszej opcji można znaleźć w rozdziale 	opisującym 3.2. PLIK.

UWAGA:

Ponieważ program może wyświetlać do pięciu kanałów jednocześnie, to wszystkie operacje z 	opcji Plik dotyczą  chromatogramu, który jest w aktualnie aktywnym kanale.

4.3. KANAŁ.

Do operacji typu przełączanie aktywności pomiędzy kanałami służy opcja Kanał.

W danej chwili może być aktywny tylko jeden z pięciu kanałów oznaczonych: A, B, C, D, E,

Aktywność kanału oznacza, że następujące operacje dotyczą tylko aktywnego kanału:

- otwieranie pliku, opcja Otwórz chromatogram,

- zapamiętywanie pliku, opcja Zachowaj chromatogram,

- opcja Modyfikacja, Integracja, Opis

Jednocześnie do zmiany aktywności kanału służą przełączniki znajdujące się na pasku narzędziowym w górnej części ekranu.

4.4. EKRAN.

Opcja Ekran służy do następujących celów:

Powiększ, Anuluj powiększenie, Zakres - zmiana skali wyświetlanych chromatogramów

Opcje wyświetlania - zmiana sposobu wyświetlania i prezentacji wykresów

Wyświetlanie  - włączanie i wyłączanie kanałów oraz zmiana kolorów

Operacje arytmetyczne - działania matematyczne chromatogramu ze stałą

Operacje na wykresach - działania matematyczne i modyfikacje  na chromatogramach

4.4.1. Powiększ:

Okno Powiększanie  służy do zmiany skali przebiegu wyświetlanego w oknie "Chroma for Windows"  Należy wpisać odpowiednie wartości zakresowe Maksimum i Minimum dla osi poziomej nazwanej: Czas  i osi pionowej nazwanej  Sygnał.

Wykres będzie przedstawiony w skali od Minimum do Maksimum.

W opcji Powiększ można realizować zarówno powiększanie jak i pomniejszanie rysunku.

Opcja Powiększ programu CHR-MOD jest identyczna z opcją Powiększ programu CHROMA . Dokładniejszy opis niniejszej opcji można znaleźć w rozdziale opisującym 3.5. Ekran ( Chroma ).

4.4.2. Anuluj powiększenie:

Opcja Anuluj powiększenie służy do powrotu do skali jaka była ustawiona przed operacją powiększania.

4.4.3. Opcje wyświetlania

Okienko Opcje wyświetlania służą do zmiany sposobu przedstawienia chromatogramu na ekranie.

Opcja Opcje wyświetlania programu CHR-MOD jest identyczna z opcją Opcje wyświetlania programu CHROMAX . Dokładniejszy opis niniejszej opcji można znaleźć w rozdziale opisującym 3.5. Ekran ( Chromax ).

4.4.4. Zakres.

Okienko Zakres służy do wyświetlania i zmiany aktualnego zakresu skali w miliwoltach.

Opcja Zakres programu CHR-MOD jest identyczna z opcją Zakres programu CHROMA . Dokładniejszy opis niniejszej opcji można znaleźć w rozdziale opisującym 3.5. Ekran ( Chroma ).

4.4.5. Wyświetlanie.

Opcja Wyświetlanie  służy do włączania i wyłączania poszczególnych kanałów oraz zmiany koloru danego kanału.

Okno Wyświetlanie przedstawione na rysunku poniżej ( z lewej strony ) składa się z następujących elementów :

Kanał A  - włączanie lub wyłączanie kanału A

Kanał B  - włączanie lub wyłączanie kanału B

Kanał C  - włączanie lub wyłączanie kanału C

Kanał D  - włączanie lub wyłączanie kanału D

Kanał E  - włączanie lub wyłączanie kanału E

.

Z prawej strony każdego z powyższych napisów jest kolorowy prostokąt.

Dany kanał jest wyświetlany właśnie w tym kolorze.

W celu zmiany koloru danego kanału należy kliknąć na wyżej opisany barwny kwadrat i wybrać pożądany kolor z proponowanego zestawu poprzez kliknięcie na wybrany kwadrat.

( zobacz rysunek powyżej z prawej )

Natomiast z lewej strony powyższych napisów znajduje się wyłącznik każdego kanału.

Kolory standardowe  -  ustawia standardowe kolory dla wszystkich kanałów.

4.4.6. Operacje arytmetyczne.

Opcja niniejsza służy do operacji arytmetycznych na chromatogramie typu :

dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie danych przez stałą.

Wygląd okna Operacje arytmetyczne znajduje się na rysunku poniżej i składa się z następujących elementów:

Kanał X		- tutaj należy ustawić, czy operacja dotyczy danego  kanału poprzez wstawienie 		  znaczka ‘X’ kliknięcie myszką.

Skala		- w celu powiększenia lub zmniejszenia wykresu wpisujemy odpowiednią wartość 		  Skala; oznacza to pomnożenie danych przez to wartość

Przesunięcie	- w celu przesunięcia ( w górę lub w dół ) wykresu ustawiamy odpowiednie 			  Przesunięcie w jednostkach miliwoltach; oznacza to dodanie lub odjęcie danych

przez to wartość.

W przypadki operacji arytmetycznych aktualna wartość skali i przesunięcia dla danego kanału jest wyświetlana w dolnej części ekranu w polu na dodatkowe komunikaty.

W chwili zapisania chromatogramu na dysk w zmienionej uprzednio skali ( i przesunięciu ) jego nowa skala ( i przesunięcie ) jest potraktowana jako skala=1 i przesunięcie=1.

4.4.7. Operacje na wykresach.

Niniejsza opcja służy do następujących operacji na wykresach:

- dodawanie i odejmowanie kanałów

-  obliczanie pochodnych

- wygładzanie chromatogramu

- przesuwanie chromatogramu wzdłuż osi czasu

- normalizacja chromatogramu

Normalizacja ułatwia porównywanie chromatogramów i polega na tym, że najwyższemu pikowi w  chromatogramie nadawana jest wartość 1000mV, a wartość w chwili startu analizy przyjęta jest jako zero, dzięki czemu każdy chromatogram jest sprowadzony do tej samej skali.

A         B                     C                       D                   E

Wygląd niniejszego okna przedstawiono na rysunku powyżej.

Okno Operacje na wykresach składa się z następujących elementów ( zgodnie z opisem

na rysunku ) :

A 	- w tym polu wstawiamy znaczek czy dana operacja jest aktywna, czy nie.

B	- w niniejszym polu ustawiamy kanał, którego dotyczy operacja

C	-  tutaj wybieramy rodzaj operacji na wybranych kanałach:

+ 	 ( dodawanie )

-	 ( odejmowanie)

dy/dx     ( pierwsza pochodna )

d2y/dx2 ( druga pochodna )

wygładzanie	( w niniejszym przypadku podajemy liczbę punktów pomiarowych do 				uśredniania )

przesuwanie	( w niniejszym przypadku dodatkowo podajemy czas o jaki 					przesuwamy chromatogram )

normalizacja

D	- w przypadku operacji dodawania lub odejmowania chromatogramów tutaj ustawiamy drugi  	   element ( drugi kanał ) wybranego działania ( składnik lub odjemnik )

w przypadku pozostałych operacji ustawienie w tym polu nie ma znaczenia.

E	- w niniejszym polu ustawiamy kanał do którego przesyłany jest wynik działania.

W przykładzie na wyżej opisanym rysunku będzie przeprowadzona następująca operacja:

chromatogramy z kanału C i D będą dodane, a wynik zostanie wstawiony do kanału E.

4.4.8. Pasek narzędzi

Funkcja Pasek narzędzi dodaje lub usuwa z okienka "Chroma for Windows" pasek informacyjny w górnej części ekranu zawierający następujące informacje i przełączniki:

przełącznik aktywności kanału, nazwę pliku załadowanego do aktywnego kanału, włącznik i wyłącznik kanałów.

4.5 RAPORT

Opcja niniejsza  jest opisana w rozdziale 3.6 i jest identyczna z opcją Raport w programie Chromax.

4.6.OPCJE.

Opcja niniejsza  jest opisana w rozdziale 3.7 i jest identyczna z opcją Opcje w programie Chromax.

4.7. INTEGRACJA.

Opcja niniejsza jest opisana w rozdziale 3.8 i jest identyczna z opcją Integracja w programie Chromax.

4.8. KALIBRACJA.

W niniejszym oknie ustawiamy metody obliczeń ilościowych. Dokładny opis kalibracji znajduje się w rozdziale nr . 5.

4.9. OPIS.

Opcja opis umożliwia ustawienie następujących parametrów chromatogramu do obliczeń ilościowych:

ilości dodanego standardu wewnętrznego, współczynników W1 i W2 i opisu tekstowego próbki.

Okno Opis chromatogramu  przedstawiono poniżej :

A        B     C       D E  F  G      H      J

A	- Współczynnik W2 to mnożnik, który jest ustawiany indywidualnie i niezależnie

dla każdego związku ; w przypadku gdy ustawienie W2 nas nie interesuje należy pozostawić 	jego wartość na W2=1 ( standardowe ustawienie )

B	- Miejsce na nazwę związku - tu wpisujemy nazwę związku dla którego chcemy ustawić 	współczynnik W2  ; program porównuje nazwy wpisane w tej kolumnie z nazwami związków 	wpisanymi w kalibracji w Tablicy identyfikacji pików ( Przygotowanie kalibracji ) i jeśli nazwy 	są identyczne to W2 jest brany pod uwagę do wyliczenia ilości związku.

W celu wprowadzenia nazw związków najlepiej jest wykorzystać klawisz Przepisz z kalibracji

C	- Miejsce na krótki komentarz do chromatogramu

D	- Miejsce na wpisanie martwego czasu retencji ( potrzebne gdy interesuje nas czas względny 	lub gdy mamy kalibrację z identyfikacją piku po względnym czasie retencji )

E i F	- Miejsce na wpisanie czasu retencji piku względem którego liczony będzie względny czas 	retencji.

Pozycja E dotyczy czasu względnego TR1.

Pozycja F dotyczy czasu względnego TR2.

( potrzebne gdy interesuje nas czas względny lub gdy mamy metodę kalibracyjną z 	identyfikacją piku po względnym czasie retencji )

G	- Miejsce na wpisanie ilości standardu wewnętrznego

H	- Współczynnik W1 to mnożnik, który ustawiamy wspólnie dla wszystkich związków; ; w 	przypadku gdy ustawienie W1 nas nie interesuje należy pozostawić jego wartość na W1=1 	( standardowe ustawienie )

J	- Przepisz z kalibracji  klawisz niniejszy służy do automatycznego przepisania nazw 	związków z aktualnie załadowanej kalibracji do tabeli Nazwa związku ( zob. poz. B )

Uwaga:

Współczynniki W1 i W2 mają znaczenie przy obliczaniu ilości danego związku.

Znaczenie W1 i W2 jest dokładnie opisane przy opisie metod kalibracyjnych.

W przypadku gdy W1 i W2 nas nie interesują należy je ustawić na wartość W1=1; W2=1;

4.10. MODYFIKACJA.

Opcja Modyfikacja służy do zaznaczania, usuwania i modyfikacji linii bazowej i pików, wyświetlania raportu pików z wyliczoną powierzchnią , nazwą, numerem, itp. zaznaczonych pików, wydruk raportu i chromatogramu na drukarce.

4.10.1. Opis ogólny:

Okno Modyfikacje zawiera następujące Menu: Koniec, Ekran, Raport, Analiza.

Koniec

Opcję Koniec używamy gdy chcemy zakończyć operacje modyfikacji chromatogramu.

Po wybraniu niniejszej opcji pojawia się pytanie : Zachować zmiany chromatogramu ?

Potwierdzenie powoduje zapamiętanie zmian; W przypadku gdy chcemy zrezygnować z wszystkich operacji wykonanych w ostatnim otwarciu okna Modyfikacje wybieramy opcje anuluj.

Ekran

Opcja Ekran  jest identyczna z opcją Ekran znajdującą się w menu głównym w oknie Chroma for Windows ;

Dokładny opis tej opcji znajduje się w rozdziale 3.5

Raport

Opcja Raport  powoduje wykonanie obliczeń związanych z nowo zaznaczoną lub zmienioną linią bazową i pikami.

Po przeliczeniu pojawia się okno Raport zawierające aktualny raport pików.

Okno Raport  jest identyczna z opcją Raport znajdującą się w menu głównym w oknie Chroma for Windows ;

Dokładny opis tej opcji znajduje się w rozdziale 3.6

Modyfikacje

Widok okna Modyfikacje przedstawiono poniżej:

1    2       3    4     5	6       7	  8   9   10		 11

W dolnej części powyższego okna znajdują się klawisze o następującym znaczeniu:

Grupa Powiększ

1	- do powiększania zaznaczonego fragmentu chromatogramu

2	- do zmniejszania chromatogramu poprzez anulowanie ostatniego powiększenia

Grupa Pik

3	- do zaznaczania początku piku

4	- do zaznaczania końca piku

5	- do usuwania wskazanego piku

6	- przełącznik decydujący, czy ciągnąć linię bazową przy zaznaczaniu piku (aktywny), 	czy 	zaznaczyć tylko pik bez linii bazowej (nie aktywny).

Grupa Linia bazowa

7	- do zaznaczania rozpoczęcia rysowania linii bazowej

8	- do zaznaczania końca rysowania linii bazowej

9	- do usuwania wskazanej linii bazowej

10	- do ‘ łamania ‘ czyli dodawania wierzchołka w prostym odcinku linii bazowej

Okienko Help line

11	- w tym okienku pojawia się tekst opisujący działanie klawisza nad którym aktualnie 	  znajduje się myszka.

4.10.2. Zaznaczanie i usuwanie pików.

Zaznaczanie piku

W celu zaznaczenia piku należy:

1. Wcisnąć klawisz oznaczony nr 3 (oznaczający zaznaczanie początku piku )

2. Zaznaczyć początek piku na wykresie poprzez kliknięcie myszką we wskazanym miejscu na chromatogramie.

3. Po zaznaczeniu początku piku program przechodzi automatycznie w tryb zaznaczania końca piku, co łatwo poznać po automatycznie włączonym klawiszu nr 4  ( oznaczającym zaznaczanie końca piku).

4. Zaznaczyć myszką na wykresie koniec piku.

5. W przypadku poprawnego zaznaczenia piku następuje zmiana koloru wykresu w miejscu wskazanego piku i znaczniki końca piku, numeru piku i czasu retencji w zależności od wybranych opcji w oknie Parametry wyświetlania.

W przypadku bezsensownych operacji program daje stosowne komunikaty ułatwiające poprawne zaznaczenie piku.

Jeżeli wcisnęliśmy klawisz nr 3 przez pomyłkę, to możemy anulować zaznaczanie piku poprzez powtórne wciśnięcie klawisza nr 3.

W przypadku gdy aktywny jest klawisz nr. 6 to przy zaznaczaniu piku rysowana jest linia bazowa jako linia prosta łącząca początek z końcem piku.

Usuwanie piku

W celu usunięcia piku należy :

1. Wcisnąć klawisz nr 5 ( oznaczający zaznaczanie końca piku )

2. Wskazać myszką pik do usunięcia .

3. W przypadku poprawnej operacji przed usunięciem piku powinno pojawić się pytanie typu:

Usunąć pik nr. 3 ,

4. W odpowiedzi na pytanie potwierdzamy lub anulujemy usuwanie piku.

5. Jeżeli potwierdzimy usunięcie danego piku to kolorowy pik powinien zniknąć z chromatogramu.

UWAGI:

W przypadku bezsensownych operacji program daje stosowne komunikaty ułatwiające poprawne usunięcie piku.

Jeżeli wcisnęliśmy klawisz nr 5 przez pomyłkę, to możemy anulować usuwanie  piku poprzez powtórne wciśnięcie klawisza nr 5.

Pik zawsze jest usuwany bez linii bazowej bez względu na położenie przełącznika nr. 6.

4.10.3. Zaznaczanie i modyfikacja linii bazowej

Zaznaczanie linii bazowej:

W celu zaznaczenia linii bazowej należy:

1.Wcisnąć klawisz nr. 7 ( oznaczający początek zaznaczania linii bazowej )

2. Ustawić kursor w miejscu gdzie chcemy rozpocząć rysowanie linii bazowej,

! koniecznie na chromatogramie ( dokładne na linii )

3.Po tej operacji jeden koniec linii bazowej jest ‘przywiązany’ do chromatogramu, a drugi

jest ‘ciągnięty’ za myszką oraz automatycznie jest wciśnięty klawisz nr 8 ( oznaczający

koniec rysowania linii bazowej ).

!   W przypadku gdy chcemy w tym stanie wycofać się z operacji zaznaczania linii bazowej należy użyć klawisz ESC. ( klawiatura komputera )

4. Każde kliknięcie myszką powoduje ‘ przywiązanie’ linii bazowej do rysunku ( następuje dodanie kolejnego wierzchołka, tak, że powstaje linia łamana )

!	Klawiszem ESC możemy cofnąć się i zlikwidować ostatni punkt załamania linii bazowej.

5. W celu zakończenia rysowania linii bazowej należy kliknąć myszką bezpośrednio

na chromatogram.

6. Prawidłowe zakończenie rysowania linii bazowej powoduje ‘ przywiązanie ‘ drugiego końca linii do chromatogramu i powrót programu do stanu wyjściowego

Usuwanie i modyfikacja linii bazowej

Usuwanie linii bazowej można realizować poprzez użycie klawisza nr. 9.

A)

1.Usuwanie fragmentu linii bazowej oznacza usunięcie całego fragmentu linii bazowej powstałego podczas jednej pełnej operacji rysowania ( czyli usunięcie całej linii pomiędzy miejscami jej ‘przywiązania do chromatogramu )

2.W tym celu klikamy na klawisz nr. 9 a następnie na linię bazową.

3. Prawidłowe wykonanie operacji powoduje zniknięcie z wykresu zaznaczonego fragmentu linii bazowej.

Modyfikacja linii bazowej.

Modyfikację linii bazowej możemy dokonać poprzez ‘złamanie’ prostego odcinka linii i dodanie wierzchołka.

W celu  dodania wierzchołka należy:

1. Wcisnąć klawisz nr 10

( Ponowne kliknięcie klawiszem nr 10 powoduje anulowanie operacji modyfikacji )

2. Wybrać miejsce na nowy wierzchołek ( nie musi być na chromatogramie ) i kliknąć myszką.

3. Prawidłowe zakończenie operacji powoduje dodanie wierzchołka do linii bazowej i przejście programu  do stanu wyjściowego

4.10.4. Powiększanie i zmniejszanie chromatogramu.

Powiększanie.

W celu powiększenia chromatogramu należy:

1. Wcisnąć klawisz nr 1 (oznaczający powiększanie chromatogramu )

2. Zaznaczyć na rysunku obszar do powiększenia myszką.

( ‘łapiemy’ jeden narożnik obszaru do powiększenia i trzymając lewy klawisz myszy przesuwamy myszką do drugiego rogu i puszczamy lewy klawisz myszy.)

3.W chwili zwolnienia lewego klawisza myszki powinno nastąpić powiększenie zaznaczonego obszaru.

Jeżeli wcisnęliśmy klawisz nr 1 przez pomyłkę, to możemy anulować powiększanie chromatogramu poprzez powtórne wciśnięcie klawisza nr 1.

W programie istnieje możliwość wielokrotnego powiększania chromatogramu ( czyli powiększanie już wcześniej powiększonego obszaru i to wielokrotnie )

Zmniejszanie.

Jeżeli chcemy powrócić do skali z przed ostatnio wykonanej operacji powiększania należy wybrać klawisz nr. 2.

Kolejne wciskanie klawisza nr 2 powoduje powrót do skali z przedostatniego powiększania itd., aż do skali początkowej.