Pol-Lab

00-719 Warszawa ul.Zwierzyniecka 15/15  tel:0-602 260834  fax:022 8402340  a.dzieniszewski@chello.pl

http://free.polbox.pl/p/pollabad/

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp							3

2.Instalacja urządzenia 						4

2.1.Uwagi ogólne					4

2.2.Uruchamianie Programu				5

2.3. Opis Pliku Konfiguracyjnego				5

2.4. Dołączenie integratora do chromatografu		5

3. Opis programu CHROMA					13

3.1 Opis ogólny programu Chroma 			13

3.2 Opcja PLIK						17

3.2.1. Otwórz chromatogram			17

3.2.2. Zachowaj chromatogram			19

3.2.3. Zachowaj jako				19

3.2.4. Usuń chromatogram			19

3.2.5. Zapamiętywanie automatyczne		19

3.2.6. Otwórz metodę				20

3.2.7. Zachowaj metodę				21

3.2.8. Nowa metoda				21

3.2.9. Logo					21

3.2.10. Drukarka					22

3.2.11. Ustawienie haseł				22

3.2.12. Koniec					24

3.3. Opcja KANAŁ					24

3.4. Opcja METODA					24

3.5. Opcja EKRAN					26

3.6. Opcja RAPORT					28

3.7. Opcja OPCJE					33

3.8. Opcja INTEGRACJA					33

3.8.1. Uwagi ogólne o integracji			33

3.8.2. Parametry integracji			34

3.8.3. Jak dobrać parametry integracji		36

3.8.4. Program czasowy integracji			37

3.9 Opcja KALIBRACJA					40

3.9.1. Zbieranie seryjne				41

3.9.2. Odczytaj z pliku				42

3.9.3. Zachowaj					43					3.10. Opcja OPCJE					43

3.11. Opcja MODYFIKACJA				43

4. Opis programu CHR-MOD					44

4.1. Opis ogólny						44

4.2. Opcja PLIK						47

4.3. Opcja KANAŁ					47

4.4. Opcja EKRAN					47

4.4.1. Powiększ					48

4.4.2. Anuluj powiększenie			48

4.4.3. Opcje wyświetlania				48

4.4.5. Wyświetlanie				48

4.4.6. Operacje arytmetyczne			49

4.4.7. Operacje na wykresach			50

4.4.8. Pasek narzędzi				50

4.5. Opcja RAPORT					51

4.6. Opcja OPCJE					51

4.7. Opcja INTEGRACJA					51

4.8. Opcja KALIBRACJA					51

4.9. Opcja OPIS						51

4.10. Opcja MODYFIKACJE				52

4.10.1 Opis ogólny				52

4.10.2. Zaznaczanie i usuwanie pików		54

4.10.3. Zaznaczanie i modyfikacja linii bazowej	55

4.10.4. Powiększanie i zmniejszanie

chromatogramu 				56

5. Kalibracja							57

5.1. Uwagi ogólne o kalibracji				57

5.2. Parametry kalibracji					58

5.3. Przygotowanie kalibracji				60

5.4. Wyniki kalibracji					61

5.5. Wydruk						61

5.6. Metody kalibracyjne					63

5.6.1. Metoda bez kalibracji			63

5.6.2. Metoda normalizacji			66

5.6.3. Metoda standardu zewnętrznego		69

5.6.4. Metoda standardu wewnętrznego (1)

z wpisaniem do tabeli			76

5.6.5. Metoda standardu wewnętrznego (1)

z pomiarami				80

5.7. Przetwarzanie wsadowe				88

5.8. Wzory dla poszczególnych metod kalibracyjnych	91

5.9. Wzory dla obliczeń statystycznych			95

5.10. Parametry piku					96

1. WSTĘP.

Serdecznie dziękuję za nabycie polskiego integratora komputerowego Chromax i mam nadzieję, że spełni on Państwa oczekiwania.

Istnieje możliwość rozbudowy programu i zwiększenie jego możliwości zgodnie z Państwa życzeniem, dlatego wszelkie pytania i uwagi będą mile widziane.

W przypadku gdy pojawią się kłopoty podczas użytkowania lub błędy w programie bardzo proszę o kontakt z firmą. ( Adres i telefon podane poniżej )

Artur Dzieniszewski

Pol-Lab Artur Dzieniszewski 					tel.       0-602 26-08-34

ul. Zwierzyniecka 15/15 					tel./fax  0-22 840-23-40

00-719 Warszawa						e-mail:  a.dzieniszewski@chello.pl

W celu łatwiejszego korzystania z niniejszej instrukcji autor starał się zachowywać następującą konwencję w opisie:

Tłusty druk

Tłustym drukiem napisane są nazwy okienek np. : Raport,  Wydruk

oraz nazwy występujące w menu np.: Plik,  Modyfikacja

Podkreślony tłusty druk:

Podkreślony tłusty druk służy do opisu klawiszy występujących w oknach np.:

Start ,  Monitor , Wydruk itp.

Kursywa

Kursywą są napisane hasła i napisy znajdujące się w oknach, ale nie będące ani

nazwą okna, ani nazwą w menu, lub klawiszem np.:

Nazwa pliku, Komentarz, Katalog, Chromatogram, itp.